Выполнить раздел "электроснабжение" для проекта расширения цеха жидких полимеров (основы для дисперсионных красок).

Проект расширения предполагает пристройку к существующему зданию пристройки размером в плане 6х24 м, в которой будет размещено насосное и реакторное оборудование на нескольких отметках. К электропотребителям относятся:

- двигатели насосов (2 шт)

- приводы мешалок реакторов (около 20 шт.)

- электрическое освещение

все это оборудование находится в помещении категории А и соотв. зона по ПУЭ (взрывоопасная) и требует соответствующего нормам исполнения

Резерв электрической мощности на площадке присутствует.

Требуется осветить в разделе вопросы (в объеме рабочей документации)

- силового оборудования

- освещения

- заземления/молниезащиты

Задание на раздел ЭС, ЭО, планы помещений с размещением оборудования вышлю по запросу.